## Sheet1
№ | Наименование | Арт. | изм | кол-во
1 | Оптический кабель для прокладки в канализации ОТЦ-16А-2,7 (2,7кН) (16 волокон) | ОТЦ-16А-2,7 | м. | 300
2 | Оптический кабель для прокладки в канализации ОТЦ-8А-2,7 (2,7кН) (8 волокон) | ОТЦ-8А-2,7 | м. | 400
3 | SkyNet Кабель FTP-LSZH 4x2x0,51, низкое дымовыделение, нулевое содержание галогенов [CSP-FTP-LSZH-4-CU/100] | FTP-LSZH 4x2x0,51 | м. | 400
4 | 4Мп уличная IP-камера с гибридной Smart подсветкой до 30м | F-IC-2342C2M(4mm) | шт. | 4
5 | Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, Ø126.7×35мм | iFlow F-AY10051 | шт. | 4
6 | Крепление на столб, белое, нержавеющая сталь, 127×46×250мм | iFlow F-AY10003 | шт. | 2
7 | Кросс оптический 19" ШКОС-Л-1U/2-16-LC~16-LC/SM~16-LC/UPC (130308-00032) | ШКОС-Л-1U/2-16-LC~16-LC/SM~16-LC/UPC (130308-00032) | шт. | 2
8 | Трос стальной, толщина 4 мм |  | м. | 30
9 | Металлорукав DN 20мм в ПВХ изоляции Dвнутр.20.5мм Dнар.25.5мм (50м) серый 6071R-020 DKC |  | м. | 200
10 | Скоба мет. однолапковая д 20 |  | шт. | 400
11 | Талреп крюк-крюк 14 |  | шт. | 2
12 | Узел крепления натяжной УК-ОК-01 SUPRLAN 08-0310 |  | шт. | 2
13 | Зажим 4 мм DIN741 для троса |  | шт. | 10
14 | Бугель для бандажной ленты 20мм | UZA-51-100 | шт. | 6
15 | Термоусаживаемая трубка TDM ELECTRIC ТУТнг 30/15 белая (50 м/ролл) SQ0518-0078 |  | уп | 1
16 | Бандажная лента 20x0.7 мм, 50 м, нержавеющая | UZA-L50 | м. | 50
17 | Монтажная струбцина STARFIX М10 SM-15490-1 |  | шт. | 100
18 | Пружина постоянного давления КВТ ППД №2 57944 Min диаметр:16 мм Max диаметр:32 мм ( упак 50 ш.) | КВТ ППД №2 57944 | уп. | 1
19 | Коннектор Exegate PL45-C5-8P8C-SH-100 RJ-45 Кат.5e 8P8C под одножильный кабель FTP, экранированный |  | шт. | 20
20 | SS-320A-YELLOW (DS1124-02), Колпачок желтый для TP8P8C (RJ-45) |  | шт. | 20
21 | Наконечник кабельный НКИ 2-6 |  | шт. | 20
22 | Провод ПУГВ Торкабель 2,5 желтый-зеленый |  | м. | 20
23 | Удлинитель PoE по кабелю UTP | EM1260 | шт. | 4
24 | Стальная труба ВГП д32 |  | м. | 3
25 | Пена противопожарная |  | шт. | 1
26 | Сварка оптических волокон |  | шт. | 73
Демонтаж шкафов и перенос регистратора в цех
28 | Демонтаж ТШ |  | шт. | 2
29 | Демонтаж кросс оптический |  | шт. | 2
30 | Демонтаж коммутатор |  | шт. | 2
31 | Демонтаж IP видеорегистратор |  | шт. | 1
32 | Демонтаж IP видеокомеры на световой опоре |  | шт. | 4
33 | монтаж IP видеорегистратор (сущ.) |  | шт. | 1